## LISTA VERIFI. CUMPL.CARACAS
| Lista de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos Aplicables | FECHA |  |  | 2023-07-08
|  | REVISIÓN N° |  |  | 7
Nombre del documento: Matriz de requisitos legales aplicables
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2
Matriz de requisitos legales aplicables al Sistema de
Nro. | Ítem de Verificación | Sí | No | N/A | Observaciones
1 | ¿La política ambiental garantiza el compromiso por el cuidado del ambiente? | X |  |  | La Política Ambiental se somete a Revisión Por la Dirección cada año.
2 | ¿Se evidencia el uso de contenedores adecuados para residuos bioinfecciosos en los espacios del servicio de enfermería? | X |  |  | Se observa en la inspección a enfermería que los contenedores estan operativos y debidamente identificados
3 | Las piezas descartables punzo-cortantes se disponen en recipientes resistentes a cortes para luego proceder a su disposición final responsable? | X |  |  | Sí, se implementan contenedores resistentes
4 | ¿Existe evidencia de la entrega de residuos bioinfecciosos a una empresa debidamente autorizada para la disposición final? Caracas | X |  |  | Su ultima entrega fue el 30-06-2023 al Centro de Salud Santa Ines para su disposición final
5 | ¿Los desechos bioinfecciosos generados en el servicio médico son tratados de manera que se garantiza la inocuidad de los mismos y luego son descartados en la basura común? Guayana | X |  |  | Los desechos bioinfecciosos generados en el servicio médico de Guayana son encapsulados en un contedor, el cual se cubre con cemento y posteriormente se dispone con la basura común. Se sigue Instructivo de desechos bioinfecciosos
6 | ¿El personal que realiza el mantenimiento de aires acondicionados forma parte de una empresa especializada, debidamente registrada para tales fines? | X |  |  | Si, la empresa contratada tiene conocimiento del instructivo 1-IAP-SA003 Tratamiento de Aires Acondicionados
7 | ¿Existe evidencia de la disposición de efluentes líquidos en el drenaje de aguas pluviales? |  | X
8 | ¿Existe evidencia de la disposición de residuos sólidos en los cuerpos de agua? |  | X
9 | ¿Existe algún documento que contemple el manejo de sustancias que puedan generar afectaciones al ambiente o a la salud? | X |  |  | Normas para el Control de Sustancias y Residuos Peligrosos y Actividad formativa personal UCAB/ Lista de asistencia del Taller dictado por Prof. Nicola Ceci 12/05/2023
10 | ¿La organización posee el registro de actividades susceptibles (capaces) de degradar el ambiente? | X |  |  | RACDA UCAB N° UTEC - CMEDR-0027-2020
11 | ¿Los laboratorios que realizan la captación y caracterización de muestras de aguas residuales están debidamente registradas ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente? |  |  | X | Solo Guayana
12 | ¿Existe evidencia de la entrega anual de las caracterizaciones físico químicas y bacteriológicas de los efluentes a la autoridad con competencia ambiental? Guayana |  |  | X | Solo Guayana
13 | ¿Existen evidencias que pemiten afirmar que se manejan adecuadamente los residuos y desechos peligrosos? | X |  |  | Se tiene el Instructivo 1-IAP-SA007 Almacenaje y tratamiento de sustancias, residuos y desechos peligrosos
14 | ¿Existe evidencia de la recuperación, reutilización o reciclaje de materiales peligrosos? |  | X
15 | ¿Los planes de emergencia contemplan las contingencias relacionadas con el manejo de sustancias o materiales peligrosos? | X |  |  | Se tienen el 1-PAP-SA004 Respuesta ante accidentes y emergencias
16 | ¿Existen evidencias de la dotación de equipos, herramientas y otros medios para prevenir y controlar accidentes relacionados a sustancias y materiales peligrosos? | X |  |  | Presencia de material de emergencia en los laboratorios
17 | ¿Las sustancias o materiales peligrosos se encuentran almacenados debidamente identificados? | X |  |  | Se cuenta con el cuarto de reactivos de Lab. De Ingeniería. Los Laboratorios de Educación aún estan en fase de identificación y organización.
18 | ¿La organización cuenta con las fichas de seguridad para cada sustancia de carácter peligroso? | X |  |  | Cada material debe contar con su ficha de seguridad. MSDS
19 | ¿La información sobre la cantidad de sustancias y materiales peligrosos está disponible? | X |  |  | Se cuenta con fichas de inventario de reactivos y sustancias químicas
20 | ¿Se cuenta con manuales de uso de sustancias o materiales peligrosos? | X |  |  | 1-IAP-SA007 Almacenaje y tratamiento de sustancias, residuos y desechos peligrosos. También MSDS
21 | ¿A partir de la identificación de las sustancias y materiales peligrosos ¿Se almacenan de acuerdo a la reglamentación técnica? | X |  |  | 1-IER-008 Uso del cuarto de reactivos y sustancias químicas
22 | ¿El responsable del almacenamiento conoce la reglamentación técnica para el almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos? | X |  |  | El personal recibe formación y su cargo considera credenciales meritorias. Todos tienen certificación MATPEL y TEHAZMATT
23 | ¿Existe evidencia del manejo de desechos peligrosos por organismos especializados en su manejo correspondiente? | X |  |  | Se tiene el Instructivo 1-IAP-SA007 Almacenaje y tratamiento de sustancias, residuos y desechos peligrosos
24 | ¿Se cuenta con procedimientos, instructivos, documentos que contemplen el manejo de residuos y desechos peligrosos? | X |  |  | 1-AAP-SA001-F Gestión de residuos y desechos peligrosos
25 | ¿Se cuenta con un espacio acondicionado para almacenar temporalmente los residuos y desechos peligrosos, de manera que se reduzca la exposición de personas? |  |  | X | Solo Guayana
26 | ¿Existe un registro de la duración del tiempo de almacenamiento de residuos y desechos peligrosos |  |  | X | Solo Guayana
27 | ¿Los residuos y desechos están envasados o contenidos de acuerdo a su naturaleza garantizando su integridad? | X
28 | ¿Los envases con sustancias peligrosas están etiquetados con la identificación del desecho, procedencia o quien la genera, fecha del envasado, cantidad y símbolo de peligrosidad? | X
29 | ¿El Depósito de Almacenamiento Temporal de Residuos y Desechos Peligrosos está separado del resto de las instalaciones de la institución? |  |  | X | Solo Guayana
30 | ¿El área o depósito de almacenamiento temporal está alejado de fuentes de calor o fuentes de energía, en zona no inundable o con riesgo a derrumbes, descargas, emisiones? | X |  |  | Solo Guayana
31 | El área o depósito de almacenamiento temporal cuenta con sistemas de drenaje o fosa para captación de derrames? | X |  |  | Kit de contención de derrames
32 | ¿En el area o depósito de almacenamiento temporal el piso está impermeabilizado con canales de desague hasta la fosa de retención y los tambores colocados en paletas de madera o metal? |  | X
33 | ¿El acceso al área o depósito de almacenamiento de residuos y desechos peligrosos permite el desplazamiento de trabajadores, bomberos, así como la disposición de los envases no ofrece peligro de caída por apilamiento? | X
34 | ¿El área o depósito de almacenamiento de residuos y desechos peligrosos cuenta con un sistema de extinción contra incendios? | X
35 | ¿El área o depósito de almacenadiento de residuos y desechos peligrosos cuenta con señalización de peligro de desechos peligrosos en forma visible? | X
36 | ¿EL área o depósito de almacenadiento de residuos y desechos peligrosos está construido con paredes y techo resistentes? | X
37 | ¿El área o depósito de almacenadiento de residuos y desechos peligrosos cuenta con ventilación natural? |  | X |  | El cuarto de almacenamiento no cuenta con ventilación natural. Se mantiene con aire acondicionado a temperatura de 21°C a 23°C
38 | ¿El área o depósito de almacenamiento de residuos y desechos peligrosos cuenta con sistema de iluminación natural? | x |  |  | Se cuenta con iluminación artificial
39 | ¿El área o depósito de almacenamiento de residuos y desechos peligrosos es un área abierta provista de pararrayos y no está por debajo del nivel de inundación del área circundante? | X
40 | ¿El acceso al área o depósito de almacenadiento de residuos y desechos peligrosos está restringido al personal autorizado y se lleva un control de entrada y salida de desechos? | X |  |  | Se tiene acceso limitado al personal Autoprizado de los Laboratorios
42 | ¿Los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de las aguas a ser descargadas de la PTAS cumplen con los límites establecidos en el Art.10? |  |  | X | Sólo Guayana
43 | ¿Existe evidencia de la disposición de efluentes líquidos en el drenaje de aguas pluviales? |  |  | X
44 | ¿Existe evidencia de la disposición de residuos sólidos en los cuerpos de agua? |  |  | X
45 | ¿Existe evidencia de un instructivo, procedimiento para el manejo y tratamiento de los residuos y desechos sólidos? | X |  |  | 1-AAP-SA001- E Gestión de residuos sólidos
46 | ¿Los sitios de almacenamiento de residuos sólidos cumplen con las dimensiones adecuadas y con facilidades de acceso para descarga y limpieza? | X
47 | ¿Existe evidencia de que los residuos sólidos especiales como chatarra electrónica, tubos fluorescentes, baterías, entre otros se almacenan en sitios de disposición temporal adecuados? | X |  |  | Se cuenta con 2 cuartos de almacenamientos: 1. Servicios Generales 2. DTI
48 | ¿Existe evidencia del manejo adecuado de los residuos sólidos? | X |  |  | Certificados de Multirecicla
49 | ¿Existe evidencia de la disposición en recipientes adecuados para el almacenamiento temporal de residuos sólidos? | X
50 | ¿Existe evidencia de la implementación de un plan comunicacional para el manejo responsable de residuos sólidos, energía, agua y emisiones? | X |  |  | Se contempla en plan de comunicación la difusión de los programas
51 | ¿Existe evidencia de cátedras que conllevan a la consolidación de un campus sustentable? | X |  |  | Cátedra Institucional de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad. Programa vigente desde 2016
52 | ¿Se cuenta con un programa de gestión ambiental? | X |  |  | 1-AAP-SA001 Programa de Gestión Ambiental
Lista de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos Aplicables, completado por: Joaquín Benítez, Marianna Antequera, Jennifer Santaella
Fecha de inicio: 15/06/2023 Fecha de Culminación: 12/07/2023